Notice de paramétrage du variTRON 300
Notice de paramétrage du variTRON 300
MAUER Jérémy - PELLECCHIA Hugo
Version 2.
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence CC BY-SA 4.0

---
Pour vous connecter, appuyez sur le bouton Menu/OK
Allez dans Connexion
Puis choisissez l’utilisateur Master
Avec les boutons flèches et Menu/OK, renseignez le mot de passe attribué à l’utilisateur
Une fois connecté·e, le cadenas de la page d’accueil s’ouvre
Avec le bouton Menu/OK, allez dans Gestion des utilisateurs

---
Pour modifier l’Etat du système, allez dans le menu du même nom
Run : Démarrer le variTRON
Stop : Arrêter le variTRON
Reboot system : Redémarrer le variTRON

---
Pour connaître ou changer l’adresse IP du variTRON, allez dans Configuration
Ensuite, dans Ethernet
Méthode : Choisissez Manuel
Masque de sous-réseau : Ajoutez le masque de sous-réseau
Adresse IP : Indiquez l’adresse IP
Puis dans LAN1